| ΟΜΑΔΑ Α: Πιπέττες και ρύγχη για πιπέττες |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία (1) | Είδος | Απαίτηση |  |
| 1.1 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου τύπου gilson 0,1-2,0μL |  |  |
| 1.2 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου τύπου gilson 100-1000 μL |  |  |
| 1.3 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου τύπου gilson 2-20μL |  |  |
| 1.4 | Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου τύπου gilson 20-200μL |  |  |
| 1.5 | Πιπέττα πολυκάναλη 8 καναλιών τύπου gilson ρυθμιζόμενου όγκου 20-200μl |  |  |
| 1.6 | Ρύγχη πιπέττας με φίλτρο (filter tips), 0,1-10μl τύπου Gilson (κουτί των 96-100 θέσεων) |  |  |
| 1.7 | Ρύγχη πιπέττας με φίλτρο (filter tips), 0,5-20μl τύπου Gilson (κουτί των 96-100 θέσεων) |  |  |
| 1.8 | Ρύγχη πιπέττας με φίλτρο (filter tips), 1-200μl τύπου Gilson (κουτί των 96-100 θέσεων) |  |  |
| 1.9 | Ρύγχη πιπέττας με φίλτρο (filter tips), 100-1000μl τύπου Gilson (κουτί των 96-100 θέσεων) |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β: Αναλώσιμα για τον χειρισμό και την αποθήκευση του βιολογικού υλικού |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία (2) | Είδος | Απαίτηση |  |
| 2.1 | Πλαστικά κουτιά (αποθήκευση στους -80oC) για σωληνάρια 1,5ml, 100 θέσεων, |  |  |
| 2.2 | Σωληνάρια Falcon (σωλήνες φυγοκέντρησης με βιδωτό καπάκι) 15ml |  |  |
| 2.3 | Σωληνάρια Falcon (σωλήνες φυγοκέντρησης με βιδωτό καπάκι) 50ml |  |  |
| 2.4 | Σωληνάρια τύπου eppendorf 1,5Ml (με ενσωματωμένο καπάκι ασφαλείας) |  |  |
| 2.5 | Eppendorf rack 0,5-2ml |  |  |
| 2.6 | Γάντια latex, powder-free, small |  |  |
| 2.7 | Γάντια latex, powder-free, medium |  |  |
| 2.8 | ΠΙΠΕΤΤΕΣ PASTEUR 230ΜΜ ΠΑΚΕΤΟ 250 ΤΕΜ |  |  |
| 2.9 | Δοκιμαστικοί σωλήνες θερμοάντοχοι για λύχνο bunsen CONICAL BOTTOM , 10ML |  |  |
| 2.10 | Σωληνάκια με βιδωτό πώμα 16 X 100 MM /// 100 PIECES/ PACK |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Γ: Υλικά για αιμοληψίες |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (3) | Είδος | Απαίτηση |
| 3.1 | Πεταλούδες ασφαλείας αιμοληψίας – διατρήσεως σωληναρίων κενού αέρος |  |
| 3.2 | Σωληνάρια EDTA whole blood tube των 10 ml |  |
| 3.3 | Σωληνάρια EDTA whole blood tube των 5 ml |  |
| 3.4 | Σωληνάρια Serum Vacutainers των 10 ml |  |

| ΟΜΑΔΑ Δ: Αντιδραστήρια για ELISA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία (4) | Είδος | Απαίτηση |  |
| 4.1 | Mercodia oxidized LDL human ELISA kit 96 θέσεων |  |  |
| 4.2 | Human TNF-alpha DuoSet ELISA (15 plates) |  |  |

Ειδικότερα:

| Human TNF-alpha DuoSet ELISA | ELISA Kit για την ανίχνευση TNF-alpha DuoSet ELISA ανθρώπου, τύπου DuoSet Εύρος: 31.3 - 2,000 pg/mL Τύπος: Solid Phase Sandwich ELISA Format 96-well strip plate Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 100 µL Επαρκή αντιδραστήρια για 15 πλάκες Να περιέχει : Mouse Anti-Human TNF-α Capture Antibody Human TNF-α Detection Antibody Human TNF-α Standard Streptavidin-HRP Συσκευασία: 15 πιάτα |
| --- | --- |

| OMAΔΑ Ε. ANAΛΩΣΙΜΑ MILLIPLEX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορία (5) | Είδος | Απαίτηση |  |
| 5.1 | MILLIPLEX MAP Human Metabolic Hormone Magnetic Bead Panel Metabolism Multiplex Assay -THIRTEEN PLEX (Kit/96 wells) |  |  |

Ειδικότερα:

| MILLIPLEX MAP Human Metabolic Hormone Magnetic Bead Panel - Metabolism Multiplex Assay ΚΩΔΙΚΟΣ: HMHEMAG-34K-13 | Kit που περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ταυτόχρονη ανάλυση και ποσοτικοποίηση πολλαπλών δεικτών (Amylin (Total), C-Peptide, Ghrelin (Active), GIP (Total), GLP-1 (Active), Glucagon, IL-6, Insulin, Leptin, MCP-1, PP, PYY, TNF-α.) σε δείγματα ορού, πλάσματος και υπερκείμενα κυτταροκαλλιεργειών με μαγνητικά μικροσφαιρίδια για χρήση στην πλατφόρμα Luminex. Απαιτείται μικρός όγκος δείγματος : 25μl. Είναι εύκολη και ευαίσθητη η δοκιμασία. Διατίθεται σε 96 well plate format Εύρος μέτρησης: •Amylin (total): 13.7-10,000 pg/mL •C-Peptide: 27.4-20,000 pg/mL •Ghrelin: 13.7-10,000 pg/mL •GIP: 1.4-1,000 pg/mL •GLP-1 (active): 2.7-2,000 pg/mL •Glucagon: 13.7-10,000 pg/mL •IL-6: 13.7-10,000 pg/mL •Insulin: 137-100,000 pg/mL •Leptin: 137-100,000 pg/mL •MCP-1: 13.7-10,000 pg/mL •PP: 2.7-2,000 pg/mL •PYY: 13.7-10,000 pg/mL •TNFα: 0.69-500 pg/mL Ευαισθησία: 0.5 - 160 pg/mL (+2SD) |
| --- | --- |

| ΟΜΑΔΑ ΣΤ. ΔΙΑΛΥΤΕΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (6) | Είδος | Απαίτηση |
| 6.1 | Εξάνιο, 2,5 L, p.a |  |
| 6.2 | Εξάνιο, 2,5 L, HPLC grade |  |

| ΟΜΑΔΑ Ζ: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (7) | Είδος | Απαίτηση |
| 7.1 | Πυκνό Φωσφορικό Οξύ, 2,5 L |  |
| 7.2 | Πυκνό Θειικό Οξύ 95-97%, 2,5 L |  |
| 7.3 | Υδροχλωρικό οξύ 37% , 2,5 L |  |
| 7.4 | Μολυβδαινικό αμμώνιο (NH4)6MoO27 Χ 4H2O p.a., 5 G |  |
| 7.5 | Potassium hydroxide, 1 KG |  |
| 7.6 | BF3 14 % solution in methanol, p.a. 500mL |  |
| 7.7 | Νιτρικό μαγνήσιο Mg(NO3)2 X 6H2O, p.a. , 250 G |  |
| 7.8 | Όξινο φωσφωρικό κάλιο KH2PO4, p.a., 1KG |  |
| 7.9 | Καυστικό Νάτριο, NaOH, p.a., 1 KG |  |
| 7.10 | Χλωριούχιο νάτριο, NaCl, p.a., 1KG |  |
| 7.11 | BHT (B1378-100G ) τύπου SIGMA, p.a., 100 G |  |

| ΟΜΑΔΑ Η. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (8) | Είδος | Απαίτηση |
| 8.1 | Malachite green, τύπου (M6880-25G ) SIGMA,p.a., 25 G |  |
| 8.2 | Triton X-100, τύπου (X100-100ML ) SIGMA, p.a. 100 mL |  |
| 8.3 | Βανιλίνη, τύπου (V1104-100G) SIGMA, p.a, 100 G |  |
| 8.4 | Standard λίπους, τύπου (olive oil 47118 ) SIGMA, analytical std., ampule of 1000 mg |  |
| 8.5 | Εργοστερόλη, ≥ 95 % HPLC τύπου (45480-10G-F) SIGMA, 10 G |  |
| 8.6 | Χοληστερόλη, ≥ 99 % HPLC, (C8667-5G) τύπου SIGMA, 5 G |  |
| 8.7 | GABA, analytical std, τύπου 03835-250MG, SIGMA, 250 MG |  |
| 8.8 | L-(+)-Ergothioneine, ≥ 98 % HPLC, τύπου (E7521-5MG), SIGMA, 5 MG |  |
| 8.9 | Lovastatine, ≥ 98 % HPLC, τύπου M2147-25MG, SIGMA, 25 MG |  |
| 8.10 | Lovastatine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, τύπου Y0001136, 20 MG, SIGMA, for peak identification, 20 MG |  |
| 8.11 | D3, 47763, analytical std, τύπου SIGMA, ampule of 100 mg |  |

| ΟΜΑΔΑ Θ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (9) | Είδος | Απαίτηση |
| 9.1 | BSTFA 99:1 with TMCS 1%, τύπου TCI Europe B3402, p.a. 100 mL |  |
| 9.2 | GC - Vials με ετικέτα και μεταλλικό καπάκι με septa silicone/PTFE τύπου BU0690 σφραγιστά των 2ml 11mm,10 X 100 TEM. |  |

| ΟΜΑΔΑ Ι. ΣΤΗΛΕΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (10) | Είδος | Απαίτηση |
| 10.1 | COLUMN NUT 2/PK, ΤΥΠΟΥ AGILENT 5181-8830 |  |
| 10.2 | COLUMN NUT FITTING, ΤΥΠΟΥ AGILENT 05988-20066, 1/ΡΚ |  |
| 10.3 | FILAMENT ASSSEMBLY, ΤΥΠΟΥ AGILENT G7005-60061, 1 ΡΚ |  |
| 10.4 | NON - STICK LINER O- RING – 10/PK, ΤΥΠΟΥ AGILENT - 5188 - 5365 |  |
| 10.5 | FERRULE 0,4 MM VG 0.1 - 0,25 COL - 10 PK, ΤΥΠΟΥ AGILENT / 5181- 3323 |  |
| 10.6 | FERRULE 0,4 MM VG cond .25 col Ing - 10 PK, ΤΥΠΟΥ AGILENT / 5062- 3508 |  |
| 10.7 | PFTBA SAMPLE KIT 0.5 ML, NEAT, ΤΥΠΟΥ AGILENT / 05971-60571 |  |
| 10.8 | COLUMN BPX 70 - GC CAPILLARY COLUMN -70% Cyanopropyl Polysilphenylene-siloxane LENGTH 60M -I.D. 0.25 MM To 0,500 MM- FILM 0,25 μM- TEMPERATURE LIMITS FROM -50°C to 250/260°C - ΤΥΠΟΥ SGE |  |
| 10.9 | COLUMN DB – WAX LENGTH 30M - DIAM. 0,250 MM - FILM 0,25 μM - TEMPERATURE LIMITS FROM 20° C to 250° C - TΥΠΟΥ AGILENT - 122-7032 |  |
| 10.10 | COLUMN HP -5MS UI LENGTH 30M -I.D. 0.250 MM - FILM 0,25 μM- TEMPERATURE LIMITS FROM -60° C to 325° C - TΥΠΟΥ AGILENT - 19091S-433 UI |  |

| ΟΜΑΔΑ IA. ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (11) | Είδος | Απαίτηση |
| 11.1 | ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ 5.0 ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,99 % ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 50 L |  |
| 11.2 | ΑΕΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ Ν2 ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 50 L |  |

| ΟΜΑΔΑ IB. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΜΟ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (12) | Είδος | Απαίτηση |
| 12.1 | EZ faast kit, Trade Mark GC/MS FREE (Fhysiological Amino Acid Analysis Kit) |  |