ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

11 ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ (ΑΠΟ Α’ ΕΩΣ ΙΑ’)

Ο υποψήφιος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στον πίνακα προδιαγραφών  στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ», όπου πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισμού, από τους υποψηφίους με τη λέξη «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που μένει κενή θα θεωρείται ότι η απάντηση είναι «ΟΧΙ» και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και θα αποκλείεται από τη διαδικασία. Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αποκλείεται από τη διαδικασία.

Τέλος, ως «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» στο κάτω μέρος της κάθε ομάδας μπορεί να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του υποψηφίου (π.χ ISO ή άλλα σχετικά).

|  | ΟΜΑΔΑ Α’ : Αέρια και υγρό άζωτο |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (1) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 1.1 | Αέριο βιομηχανικό άζωτο (Ν2), 50L σε φιάλη και μεταφορικά έξοδα |  |
| 1.2 | Αέριο μίγμα CO2 (5%), H2 (5%), N2 balance, 50L σε φιάλη και μεταφορικά έξοδα |  |
| 1.3 | Αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 50L σε φιάλη και μεταφορικά έξοδα |  |
| 1.4 | Yγρό άζωτο (Ν2) και μεταφορικά έξοδα, 1L και μεταφορικά έξοδα |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Β’ : Κιτ για απομόνωση DNA |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (2) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 2.1 | Kit εκχύλισης DNA από αίμα, κυτταροκαλλιέργειες και ιστούς (250 αντιδράσεις/συσκευασία) Πλήρες kit για την ταχεία απομόνωση γενωμικού και μιτοχονδριακού DNA καθώς και DNA βακτηρίων, παράσιτων και ιών με spin-columns. Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς οργανικές ουσίες (φαινόλη, χλωροφόρμιο) και να γίνεται πλήρης απομάκρυνση αναστολέων της PCR, επιμολυντών και πρωτεϊνών. Να μην απαιτείται μηχανική ομογενοποίηση των ιστών. Η διαδικασία καθαρισμού νουκλεϊκών οξέων μέσω των spin columns να είναι σύντομη (20-25 min). Να παρέχει σταθερά υψηλή απόδοση και υψηλής ποιότητας DNA. Τα αρχικά δείγματα που δύναται να χρησιμοποιηθούν να είναι: αίμα, ιστός, κύτταρα, μυελός, buffy coat, swabs και άλλα βιολογικά υγρά ή εκκρίματα. Η αρχική ποσότητα δείγματος να είναι: 25mg ιστού, 200μl βιολογικού υγρού, έως 5x106 κύτταρα. Το κιτ να έχει απόδοση: 4-12μg DNA από 200μl ολικό αίμα, 25-50μg DNA από 200μl buffy coat, 15-20μg DNA από 1x106 κύτταρα, 5-30μg DNA από 25mg ιστών όπως εγκέφαλος, πνεύμονας και καρδιά. Ο όγκος έκλουσης να είναι 50-200 μL. Το κιτ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμό με αντλία κενού (vacuum procedure). To κιτ να δύναται να αυτοματοποιηθεί σε μηχάνημα αυτοματοποιημένης απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων (QIACUBE), δυνατότητα που να επιβεβαιώνεται και από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. (250 αντιδράσεις/συσκευασία) |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Γ’ : Τριχοειδή για όργανο LIGHTCYCLER 2.0 |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (3) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 3.1 | Γυάλινα τριχοειδή (capillaries) (20μl) κατάλληλα για όργανο LightCycler 2.0 |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Δ’ : Αναλώσιμα για αέρια Χρωματογραφία GC |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (4) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 4.1 | Vials, crimp top, convenience pack, 12 X32mm, large opening, amber glass vial, PTFE/silicone septum |  |
| 4.2 | Certified glass inserts for 12X32mm, large opening vials volume 0.2mL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. X H 6mm X 29mm |  |
| 4.3 | AzpackTM bromobutyl rubber injection stoppers in ready to sterilize bag (2000 τεμάχια/συσκευασία) bromobutyl rubber injection stoppers in ready to sterilize bag |  |
| 4.4 | Volatile Free Acid Mix certified reference material (100ml/συσκευασία) Certified Reference Material (CRM) produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. Multi-component solution, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC |  |
| 4.5 | 2-Ethylbutyric acid 99% used as the internal standard for determining volatile fatty acids (VFAs) |  |
| 4.6 | Τριχοειδής στήλη αέριου χρωματογραφίας, χημεία συμβατής με υδατικά διαλύματα και κατάλληλης για τον απευθείας προσδιορισμό ελεύθερων λιπαρών οξέων - πτητικών λιπαρών οξέων. Η στήλη θα πρέπει να έχει μήκος και εσωτερική διάμετρο όχι μικρότερο των 30 m και 0,25 mm αντίστοιχα, df 0,25μm και θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με σύστημα αέριας χρωματογραφίας Agilent 6890C GC system gas chromatograph |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Ε’ : Χημικά αντιδραστήρια |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (5) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 5.1 | Chloroform (2.5L/συσκευασία) for analysis (PA), reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC) |  |
| 5.2 | 2-propanol for analysis (PA) (2.5L/συσκευασία), ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) |  |
| 5.3 | TCA (Trichloroacetic acid) for analysis (PA), (500g/συσκευασία) Trichloroacetic acid meets analytical specification of Ph. Eur., USP 21, 99-100.5% (calc. to the dried substance)99-100.5% (calc. to the dried substance), meets analytical specification of Ph. Eur., USP 21 |  |
| 5.4 | Acetic acid glacial for analysis, (2.5L/συσκευασία) ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% |  |
| 5.5 | Tris base, (1kg/συσκευασία) ultrapure, for molecular analysis Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline Synonym: Trizma® base |  |
| 5.6 | Penicillin-Streptomycin solution, (100ml/συσκευασία) Solution stabilized, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin/mL, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture |  |
| 5.7 | Trypsin/EDTA solution, (100ml/συσκευασία) 10 ×, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA • 4Na per liter of 0.9% sodium chloride |  |
| 5.8 | Gram’s safranin solution for microscopy, (2.5L/συσκευασία) κατάλληλο για χρώση Gram |  |
| 5.9 | Gram’s crystal violet solution for microscopy, (2.5L/συσκευασία) κατάλληλο για χρώση Gram |  |
| 5.10 | Lugol solution for microscopy (Bact., Bot.), (1L/συσκευασία), κατάλληλο για χρώση Gram |  |
| 5.11 | Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, (1g/συσκευασία), powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC) |  |
| 5.12 | Sulforhodamine B sodium salt, (1g/συσκευασία), suitable for cell culture |  |
| 5.13 | Vitamin K1, (1g/συσκευασία), BioXtra, ≥99.0% (sum of isomers, HPLC), mixture of isomers |  |
| 5.14 | Cholesterol–PEG 600, (1g/συσκευασία) solubility H2O: 60 mg/mL |  |

|  | ΟΜΑΔΑ ΣΤ’ : Πιπέττες- Αναρροφητήρες |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (6) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 6.1 | Πιπέττα αυτόματη ρυθμιζόμενου όγκου 100-1000 μL, ανθεκτική στη θερμότητα και στο UV, πλήρως αποστειρούμενη και με κλείδωμα όγκου. αυτόματη, ρυθμιζόμενου όγκου 100-1000 μL, ανθεκτική στη θερμότητα και στο UV, πλήρως αποστειρούμενη και με κλείδωμα όγκου. Εγγύηση 1 έτος. |  |
| 6.2 | Αυτόματη, πολυκάναλη πιπέττα 8 καναλιών, ρυθμιζόμενου όγκου 30μL-300μL, με υψηλή αντοχή, ακρίβεια και επαναληψιμότητα, χαμηλού βάρους και υψηλής εργονομίας για ξεκούραστη επαναλαμβανόμενη χρήση, με 4 ψηφία προβολής του όγκου πλήρως ορατά κατά τη διάρκεια του πιπετταρίσματος, με δυνατότητα χρήσης αποκλειστικά με το ένα χέρι, πλήρως αποστειρούμενη στους 121°C (2 bar) χωρίς αποσυναρμολόγηση (DIN EN 285), ανθεκτική στην ακτινοβολία UV, με εύκολο τρόπο βαθμονόμησης από τον χρήστη και πλήρους δυνατότητας αντικατάστασης των μυτών και δακτυλίων στεγανοποίησης των καναλιών για εύκολη συντήρηση, συμβατή με τύπους ρυγχών των συνηθέστερων κατασκευαστών Συνοδεύεται από: πιστοποιητικό λειτουργίας, 2 κουτιά ρύγχη, 1 βάση ραφιού, 1 reagent-reservoir, 1 σετ δακτυλίων στεγανοποίησης από FKM, ένα εργαλείο στήριξης και κατάλληλο γράσο συντήρησης Τεχνικά χαρακτηριστικά: capacity 30-300μl-increments 0.5μl- Accuracy max. vol. (± R%) 0.6 - precision max. vol. (≤ CV%) 0.3. Εγγύηση 1 έτος. |  |
| 6.3 | Ηλεκτρονικό πουάρ πιπεττών για κυτταροκαλλιέργειες Ηλεκτρικό πουάρ πιπεττών , υψηλής εργονομίας και ακρίβειας, ελαφρύ και ασύρματο, επιτρέπει το ακριβές και γρήγορο πιπεττάρισμα με πλαστικά και γυάλινα σιφώνια. Η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή του επιτρέπει το ξεκούραστο πιπεττάρισμα, ενώ είναι κατάλληλο για χρήση από αριστερόχειρες και δεξιόχειρες. Με εξαιρετικά αθόρυβη και ισχυρή κίνηση και με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας (20 ώρες συνεχούς λειτουργίας). Με ενδείξεις LED για το επίπεδο ταχύτητας και τη χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και με ανταλλακτικά φίλτρα για αποφυγή επιμολύνσεων. Να συνοδεύεται από: πιστοποιητικά, φορτιστή (100-240 V, 50/60 Hz), 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion, 5 χρωματιστές αποστειρούμενες μύτες, 3 φίλτρα μεμβράνης , 1 βάση πάγκου, μια μαγνητική βάση. Εγγύηση 1 έτος. |  |
| 6.4 | Μηχανισμός για γυάλινα σιφώνια όγκου έως 2ml (αναρροφητήρες σιφωνίων) Μηχανισμός για γυάλινα σιφώνια , κατασκευασμένος από πλαστικό ανθεκτικό στα οξέα, κατάλληλος για σιφώνια όγκου έως 2ml. Μέσω κατάλληλης ροδέλας, επιτρέπεται το ασφαλές και ακριβές πιπεττάρισμα με το ένα χέρι. Επιπλέον, ο μηχανισμός πρέπει να φέρει βαλβίδα που επιτρέπει την άμεση απελευθέρωση των υγρών. |  |
| 6.5 | Dispenser (διανομέας υγρών) 2-10 mL Ο διανομέας πρέπει να έχει δυνατότητα ρύθμισης για διανομή όγκων 1 έως 10ml, μέσω ειδικά σχεδιασμένου κουμπιού . Ο διανομέας πρέπει να φέρει ανοξείδωτη βαλβίδα PTFE, έμβολο PTFE με χημικά ανθεκτικό δακτύλιο O-Ring ETP και γυάλινο κύλινδρο (borosilicate glass 3.3), προκειμένου να διασφαλίζει υψηλή ανθεκτικότητα στα χημικά. Η μύτη και ο προσαρμογέας του διανομέα θα πρέπει να επιτρέπουν ευελιξία κινήσεων και ξεκούραστη χρήση στο χειριστή, ενώ ο τηλεσκοπικός, αποσπώμενος εσωτερικός σωλήνας διανομής επιτρέπει την προσαρμογή σε δοχεία ποικίλου ύψους. Ο διανομέας πρέπει να είναι πλήρως αποστειρούμενος (121 °C, 15 psi, 10 -15 min), να συνοδεύεται από 5 προσαρμογείς δοχείων (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm και 45 mm), να φέρει πιστοποιητικό βαθμονόμησης βάσει του πρότυπου ISO 8655 και να συνοδεύεται από 3 χρόνια εγγύηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά: volume 1-10ml-graduations 0.2ml- Accuracy max. vol. (± R%) 0.6 - precision max. vol. (≤ CV%) 0.2 |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Ζ’ : Μέσα για υλικά εργαστηριακής καλλιέργειας |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (7) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 7.1 | - MRS broth, (500g/συσκευασία) - Θρεπτικό υλικό για την καλλιέργεια λακτοβακίλλων. Τυπική σύσταση (g/L): Peptone 10.0; Yeast Extract 5.0; Beef Extract 10.0; Glucose 20.0; Potassium Phosphate 2.0; Sodium Acetate 5.0; Magnesium Sulfate 0.2; Manganese Sulfate 0.05; Tween 80 1.08; Ammonium Citrate 2.0 |  |
| 7.2 | - MRS agar (ISO), (500g/συσκευασία) - Θρεπτικό υπόστρωμα για τη ποσοτικοποίηση των μεσόφιλων οξυγαλακτικών βακτηρίων, βάσει του ISO 15214:1998. Τυπική σύσταση (g/L): Enzymatic Digest of Casein 10.0; Meat Extract 10.0; Yeast Extract 4.0; Triammonium Citrate 2.0; Sodium Acetate 5.0; Magnesium Sulphate Heptahydrate 0.2; Manganese Sulphate Tetrahydrate 0.05; Dipotassium Hydrogen Phosphate 2.0; Glucose 20.0; Polyoxyethylenesorbitan Monooleate 1.08; Agar 15.5 |  |
| 7.3 | - Νutrient agar, (500g/συσκευασία) - Θρεπτικό υλικό γενικής χρήσης για καλλιέργεια μικροοργανισμών. Τυπική σύσταση (g/L): Peptone 5.0; Meat Extract 3.0; Sodium Chloride 8.0; Agar 12.0 |  |
| 7.4 | Agar No. 2, (500g/συσκευασία) Βακτηριολογικό άγαρ γενικής χρήσης και λογικής καθαρότητας, που συστήνεται για τη παρασκευή όλων των θρεπτικών υποστρωμάτων και επιτρέπει τη παρασκευή σταθερών πηκτωμάτων σε συγκεντρώσεις 1.0-1.5% |  |
| 7.5 | Buffered peptone water (ISO), (500g/συσκευασία) Θρεπτικό υπόστρωμα προ-εμπλουτισμού, βάσει των οδηγιών ISO 6579-1:2017, ISO 22694:2017, ISO 21528-1:2017 και ISO 12950:2010. Τυπική σύσταση (g/L): Enzymatic digest of casein 10.0, Sodium chloride 5.0, Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.6, Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |
| 7.6 | MacConkey Broth (Purple), (500g/συσκευασία) Θρεπτικό υπόστρωμα ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης κοπρανωδών κολίμορφων (37oC) και E.coli (44oC). Τυπική σύσταση (g/L): Peptone 20.0 ; Lactose 10.0; Bile Salts 5.0; Bromocresol Purple 0.01 |  |
| 7.7 | Potato Dextrose Agar, (500g/συσκευασία) Θρεπτικό υπόστρωμα για τη καλλιέργεια και διατήρηση στελεχών μυκήτων, εναρμονισμένο με τα πρότυπα USP/EP/JP: Τυπική σύσταση (g/L): Potato Extract 4.0; Dextrose 20.0; Agar 15.0 |  |
| 7.8 | COLILERT 100ml, (20τεμάχια/συσκευασία) Έτοιμο θρεπτικό υλικό Colilert μικροβιολογίας νερού για ανίχνευση ολικών κολοβακτηρίδιων και Ε.coli εντός 24 ωρών με επώαση στους 35 βαθμούς Κελσίου + 0,5 .Η σύσταση του είναι σύμφωνη με το ISO 9308:2-2012. Δεν απαιτείται αποστείρωση υλικών και προετοιμασία θρεπτικού υλικού. Δεν απαιτείται χρήση μετρητή αποικιών και μικροσκοπίου. Χρησιμοποιείται τόσο για ποιοτικό όσο και ποσοτικό προσδιορισμό με χρήση πλαστικών φιαλιδίων (μη φθορίζοντα) και έτοιμων κυψελίδων quanti trays (χρήση στατιστικών κελιών και στατιστικός πινάκας MPN) .Για τα ολικά κολοβακτηριοειδή χρησιμοποιείται ο θρεπτικός ανιχνευτής ONPG (orthonitrophenyl-β-D-galactopyranoside) , ο οποίος με θετική παρουσία κολοβακτηριοειδών χρωματίζεται με κίτρινο, και για τα Ε.coli το MUG(4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide), ο οποίος με θετική παρουσία Ε.coli φθορίζει στα 365 nm (με χρήση λάμπας UV).Η επώαση γίνεται εντός 24 ωρών και δεν απαιτείται επιβεβαίωση αποικίας είτε ποιοτικά είτε ποσοτικά. Με την χρήση των κυψελίδων quanti tray ( βασιζόμενη στον πινακα MPN) υπάρχει η δυνατότητα καταμέτρησης έως 200 αποκιών/100 ml η 2,419 αποικιών /100 ml (ανάλογα τα quanti trays). |  |
| 7.9 | Ρύγχη πιπέττας 1000μL, συμβατά με πιπέττες τύπου Gilson, διαφανή με δακτυλίους βαθμονόμησης, μήκος προϊόντος 72mm |  |
| 7.10 | Ρύγχη πιπέττας 200μL, συμβατά με πιπέττες τύπου Gilson, διαφανή με δακτυλίους βαθμονόμησης, μήκος προϊόντος 51mm |  |
| 7.11 | Ρύγχη πιπέττας (tips) 200μL, συμβατά με πιπέττες τύπου Gilson, διαφανή με δακτυλίους βαθμονόμησης, αποστειρωμένα, ελεύθερα DNA, νουκλεασών και πυρογόνων/ενδοτοξινών. Να διατίθεται σε 96 τεμάχια/συσκευασία. |  |
| 7.12 | Ρύγχη πιπέττας (tips) 1000μL, συμβατά με πιπέττες τύπου Gilson, διαφανή με δακτυλίους βαθμονόμησης, αποστειρωμένα, ελεύθερα DNA, νουκλεασών και πυρογόνων/ενδοτοξινών. Να διατίθεται σε 100 τεμάχια/συσκευασία. |  |
| 7.13 | Ρύγχη πιπέττας (tips), 0.1-10 µl, μη αποστειρωμένα, διαφανή, ελεύθερα νουκλεασών |  |
| 7.14 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης, πολυπροπυλενίου, όγκου 1.5ml, με προσαρτημένο καπάκι, με βαθμίδωση και επιφάνεια γραφής , να αντέχουν σε φυγοκέντρηση έως 20.000xg |  |
| 7.15 | Σωληνάρια όγκου 0.2ml πολυπροπυλενίου, με επίπεδο καπάκι Κατάλληλα για PCR, ελεύθερα DNA, νουκλεασών, πολυπροπυλενίου, 0.2ml , με επίπεδο καπάκι |  |
| 7.16 | Σωλήνες φυγοκέντρησης, 15 mL, πολυπροπυλενίου, με κωνικό πάτο, αποστειρωμένοι |  |
| 7.17 | Σωλήνες φυγοκέντρησης, 50 mL, πολυπροπυλενίου, με κωνικό πάτο, αποστειρωμένοι |  |
| 7.18 | Ουροσυλλέκτης, πολυπροπυλενίου, αποστειρωμένος, όγκου 120ml |  |
| 7.19 | Τρυβλία πλαστικά αποστειρωμένα, διάμετρος 9cm, machine sterile, (480τεμάχια/συσκευασία) |  |
| 7.20 | Ορολογικές πιπέττες, 5ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, με βαθμονόμηση |  |
| 7.21 | Ορολογικές πιπέττες, 10ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, με βαθμονόμηση |  |
| 7.22 | Ορολογικές πιπέττες, 25ml, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, με βαθμονόμηση |  |
| 7.23 | Σύριγγες των 5 ml, πλαστικές αποστειρωμένες με βελόνα 21G x 1 1⁄2” |  |
| 7.24 | Σύριγγες των 10 ml, πλαστικές αποστειρωμένες με βελόνα 21G x 1 1⁄2” |  |
| 7.25 | Σύριγγες των 20 ml, πλαστικές αποστειρωμένες με βελόνα 21G x 1 1⁄2” |  |
| 7.26 | Disposable reagent reservoir, 50ml, αποστειρωμένο (100 τεμάχια/συσκευασία) 50ml, sterile, single packed |  |
| 7.27 | Παραφιλμ (Parafilm), ρολό, 4'' x 125 ft /100 mm x 38 m (WxL) |  |
| 7.28 | Stomacher Bags L 400, 19cmX30cm, αποστειρωμένες, χωρίς φίλτρο, συμβατές με Stomacher 400 |  |
| 7.29 | Σακούλες καταστροφής μολυσματικού υλικού, PP, διαστάσεων 400x780mm, χωρίς επισήμανση |  |
| 7.30 | Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων, PP, για 21 σωλήνες (3Χ7) διάμετρου 30mm, διαστάσεις 125 x 265 x 90 mm |  |
| 7.31 | Στατώ δοκιμαστικών σωλήνων, PP, για 40 σωλήνες διάμετρου 20mm, διαστάσεις 125 x 265 x 70 mm |  |
| 7.32 | Υδροβολείς των 500ml |  |
| 7.33 | Kουτιά αποθήκευσης χάρτινα, plastic coated, διαστάσεων 133x133x50 mm, λευκού χρώματος, που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα διαχωριστικά 100 θέσεων |  |
| 7.34 | Αντικειμενοφόρες πλάκες ατρόχιστες (50 τεμάχια/συσκευασία) |  |
| 7.35 | Καλυπτρίδες, 22mm Χ 22mm (200 τεμάχια/συσκευασία) |  |
| 7.36 | Αιματοκυττόμετρο τύπου Neubauer, 0,100 mm βάθος, 0,0025mm2 εμβαδόν |  |
| 7.37 | Σιφώνια αριθμημένα, υάλινα, των 1 mL ,ακριβείας Α class, pyrex |  |
| 7.38 | Ποτήρι ζέσεως γυάλινο, 1000 mL , pyrex |  |
| 7.39 | Ποτήρι ζέσεως γυάλινο, 2000 mL pyrex |  |
| 7.40 | Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες 100x16mm (250 τεμάχια/συσκευασία) Διαστάσεις 100x16mm, wall 0,6-0,7 mm, Boro 5.1, even rim, round bottom |  |
| 7.41 | Κωνικές φιάλες , 500ml, pyrex |  |
| 7.42 | Κωνικές φιάλες , 1000ml, pyrex |  |
| 7.43 | Ηλεκτρόδιο πεχαμέτρου του οίκου WTW Γερμανίας, SenTix SP, κατάλληλο για μετρήσεις σε δείγματα όπου απαιτείται διάτρηση , συμβατό με πεχαμέτρο του οίκου WTW Γερμανίας |  |
| 7.44 | Καλώδιο σύνδεσης AS/DIN για το ηλεκτρόδιο Sentix XP (WTW) |  |
| 7.45 | Technical buffer solutions pH 4.01 + 0.01, (25oC) |  |
| 7.46 | Technical buffer solutions pH 7.00 + 0.01 , (25oC) |  |
| 7.47 | Technical buffer solutions pH 10.00 + 0.01, (25oC) |  |
| 7.48 | Γάντια powder free, latex |  |
| 7.49 | Γάντια powder free, latex |  |
| 7.50 | Γάντια powder free, latex |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Η’ : Υλικά κυτταροκαλλιεργειών και μελέτης κυτταρικής γονιδιακής έκφρασης |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (8) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 8.1 | Ρύγχη με φίλτρο 0,1-10µl συμβατά με τους περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα Dnaσών, Rnaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 3,2cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 1 rack x 96 tips. |  |
| 8.2 | Ρύγχη με φίλτρο 1-20µl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 5 cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 1 rack x 96 tips. |  |
| 8.3 | Ρύγχη με φίλτρο 1-200µl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο. Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 4,8cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 1 rack x 96 tips. |  |
| 8.4 | Ρύγχη με φίλτρο 100-1000µl συμβατά με τις περισσότερες πιπέττες. Να είναι ελεύθερα DNaσών, RNaσών και πυρετογόνων. Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία. Να μπορούν να αποστειρωθούν στο αυτόκαυστο.Το υδρόφοβο φίλτρο τους να είναι από πολυαιθυλένιο χωρίς πρόσθετα. Το μήκος τους να είναι περίπου 7,5cm. Να διατίθενται σε συσκευασία των 1 racks x 100 tips. |  |
| 8.5 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 1,7ml, διάφανα, με καπάκι ασφαλείας. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες, λιπαντικά, χρωστικές και βαρέα μέταλλα.Να είναι ανθεκτικά σε βρασμό, σε φύλαξη σε -80οC, και σε φυγοκέντρηση σε 20.000xg. |  |
| 8.6 | Σωληνάρια μικροφυγοκέντρησης , όγκου 2,0ml, διάφανα, με καπάκι ασφαλείας. Να είναι απαλλαγμένα από DNase, RNase, πυρετογόνους παράγοντες και βαρέα μέταλλα. Να είναι ανθεκτικά σε βρασμό, σε φύλαξη σε -80οC, και σε φυγοκέντρηση σε 20.000xg. |  |
| 8.7 | "Low retention" , 1,7ml tubes Perfect Clear, DNase-, RNase and Pyrogen Free |  |
| 8.8 | Φίλτρα σύριγγας με διάμετρο 33mm και μέγεθος πόρων 0,22μm To φίλτρο να είναι κατασκευασμένο από υδρόφιλη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης (PES). Να είναι αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 τεμαχίων |  |
| 8.9 | Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας από PS επιφάνεια ~75cm2. Ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για προσκόλληση και ανάπτυξη κυττάρων. Επίπεδο στειρότητας SAL 10-6. Non cytotoxic, Non pyrogenic. Το καπάκι διαθέτει υδρόφοβο αποστειρωτικό φίλτρο για την ανταλλαγή αέρα με το περιβάλλον χωρίς να επιμολύνονται τα κύτταρα. Να διατίθενται συσκευασμένες ανά πέντε. |  |
| 8.10 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 6 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 9,6 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:3 mL. Κάθε φρεάτιο είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Να συσκευασμένες ανά μία. |  |
| 8.11 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 24 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 1,9 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume:1 mL. Κάθε φρεάτιο είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Nα είναι συσκευασμένες ανά μία. |  |
| 8.12 | Πλάκες καλλιέργειας κυττάρων θηλαστικών, 96 στρογγυλών φρεατίων, με καπάκι, από διαφανές, άχρωμο πολυστυρένιο, αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία, με ειδική επεξεργασία στον πυθμένα για την καλλιέργεια κυττάρων θηλαστικών που απαιτούν προσκόλληση στο υπόβαθρο. Με επίπεδο πυθμένα εμβαδού περίπου 0.33 sq.cm ανά φρεάτιο. Working volume: 0,2 mL. Κάθε φρεάτιο είναι ονοματισμένο με αλφαριθμητικό κωδικό. Nα είναι συσκευασμένες ανά μία. |  |
| 8.13 | Cell Scrapper, 130 mm 237 mm length(100 τεμάχια/συσκευασία) Ιδανικό για χειροκίνητη συγκομιδή κυττάρων, μαλακή λεπίδα, κατασκευασμένη από LDPE, για απαλή συλλογή κυττάρων. Αποστειρωμένο, ατομικά συσκευασμένο. Χειρολαβή σε PS (Polystyrene), λεπίδα σε LDPE (Low Density Polyethylene). Non – pyrogenic, Non – cytotoxic, DNase / RNase – free, Human DNA – free |  |
| 8.14 | Αποστειρωμένα τρυβλία κυτταροκαλλιεργειών, με ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για κυτταροκαλλιέργειες, διαστάσεων 90 x 20 mm.Με ειδικό καπάκι που να επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων. Επιφάνειας 57,50 cm2 και ωφέλιμου όγκου εργασίας 12,50 ml.Να είναι αποστειρωμένα και ελεύθερα DNAse, RNAse, πυρετογόνων. Με επίπεδο αποστείρωσης SAL 10-6. Να διατίθενται σε συσκευασία 200 τεμαχίων και να είναι πακεταρισμένα ανά 10. |  |
| 8.15 | Μικροσωληνίσκοι κρυοαποθήκευσης (cryotubes), χωρητικότητας 1,8 ml αποστειρωμένοι. Να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο. Να είναι ελεύθερα από Rnase, Dnase και Human DNA. (50τεμ/συσκευασία) |  |
| 8.16 | DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w: stable Glutamine, w: Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3, Very Low Endotoxin |  |
| 8.17 | Fetal Bovine Serum, προέλευσης Νότιας Αμερικής – 500ml , πιστοποιημένο κατά ISO9001. |  |
| 8.18 | Διάλυμα HEPES buffer 1M, να έχει pH 7.2-7.5 |  |
| 8.19 | DMSO (Dimethyl sulfoxide), Cell culture grade, κατάλληλο για κυτταρικές σειρές |  |
| 8.20 | Trypan Blue Stain Solution, (100ml/συσκευασία) liquid form, sterile-filtered, suitable for cell culture |  |
| 8.21 | Buffer TAE (50x) (1L/συσκευασία) for molecular biology |  |
| 8.22 | Χρωστική μη τοξική για χρώση νουκλεϊκών οξεών σε πηκτώματα αγαρόζης. Να μην είναι μεταλλαξιογόνα Να είναι λιγότερο τοξική. Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την Παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση, είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής μετά την ηλεκτροφόρηση. Να έχει τουλάχιστον την ίδια ευαισθησία με το βρωμιούχο αιθίδιο. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο καθώς και εξοπλισμό βασισμένο στην τεχνολογία LED. Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ml |  |
| 8.23 | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 10nmol, καθαρισμένα με HPLC. Η απόδοση σε OD260 να είναι μεγαλύτερη του 4. Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα. Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. |  |
| 8.24 | Κιτ προετοιμασίας βιβλιοθήκης έτοιμης για χρήση σε εφαρμογές αλληλούχησης νέας γενιάς κατάλληλο για μικρά γονιδιώματα (βακτήρια, ιοί), αμπλικόνια και πλασμίδια με μικρό αρχικό όγκο έως και 1ng, σε λιγότερο από 90 λεπτά. Να χρησιμοποιείται τεχνολογία ενζυματικού κατακερματισμού του DNA και προσθήκης ειδικών αλληλουχιών (adapters) σε αντίδραση μέσα στο ίδιο φιαλίδιο. Το kit να περιλαμβάνει αντιδραστήρια για τον ενζυματικό κατακερματισμό του DNA Να περιέχει αντιδραστήρια για την προετοιμασία 96 δειγμάτων. Το τρέξιμο των δειγμάτων να γίνεται σε συσκευές αλληλούχισης νέας γενιάς της Illumina. |  |
| 8.25 | Kit για ποσοτικοποίηση βιβλιοθηκών για Next Generation Sequencing το οποίο να περιέχει DNA Standards 1 - 6 (80 µL το καθένα), 10X Primer Premix (1 mL), 2X SYBR FAST Universal (5 mL), and 50X ROX High/Low (200 µL το καθένα). Σε συσκευασία για 500 αντιδράσεις. |  |
| 8.26 | Kit για σύνθεση cDNA για Real Time PCR Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει :Αντίστροφη μεταγραφάση (40.000 units),Reaction buffer με dNTPs & Mg , Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια, RNase free H2O Dilution buffer για real time PCR. Σε συσκευασία για 200 αντιδράσεις. |  |
| 8.27 | Real Time PCR mix με SYBR Green (συσκευασία/1000 αντιδράσεις των 20μl) Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. Η ταχύτητα σύνθεσης του ενζύμου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του ενζύμου στο στάδιο του πολλαπλασιασμού πριν την λήψη των δεδομένων φθορισμού σε πρωτόκολλο 3 σταδίων να μην ξεπερνά το 1sec. Το SYBR qPCR Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα. Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα. Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). Ο χρόνος ενεργοποίησης του ενζύμου να είναι σύντομος και να μην ξεπερνά τα 20 sec στους 95°C. Για περιοχές απαιτητικές ως προς τον πολλαπλασιασμό τους (G-C και A-T πλούσιες περιοχές) να μην ξεπερνά τα 3min. Το ένζυμο να μην παρουσιάζει δραστικότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να μην απαιτείται η ψύξη του mix κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της αντίδρασης. Το mix θα πρέπει να είναι κατάλληλο για απαιτητικά ως προς τον πολλαπλασιασμό τους τμημάτων DNA τα οποία εμπεριέχουν ταυτόχρονα περιοχές με αυξημένο αριθμό επαναλαμβανόμενων βάσεων G-C και Α-Τ.Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low.H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28).Να παρέχεται σε συσκευασία τουλάχιστον των 1000 αντιδράσεων των 20μl. |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Θ’ : Υλικά για τη μέτρηση δεικτών μεταβολισμού |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (9) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 9.1 | Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit (96 αντιδράσεις/συσκευασία) Assay Type : Solid Phase Sandwich ELISA. Format: 96-well strip plate. Assay Length: 4.5 hours. Sample Type & Volume Required Per Well: Cell Culture Supernates (50 uL), Serum (10 uL), EDTA Plasma (10 uL), Heparin Plasma (10 uL) Sensitivity: 0.891 ng/mL. Assay Range: 3.9 - 250 ng/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) Specificity: Natural and recombinant human total Adiponectin (low, middle, and high molecular weight) Cross-reactivity: < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. < 50% cross-species reactivity observed with species tested. Interference: No significant interference observed with available related molecules. |  |
| 9.2 | Human Lipocalin-2/NGAL Quantikine ELISA Kit (96 αντιδράσεις/συσκευασία) Assay Type: Solid Phase Sandwich ELISA. Format: 96-well strip plate. Assay Length: 4.5 hours. Sample Type & Volume Required Per Well: Cell Culture Supernates (50 uL), Serum (50 uL), Heparin Plasma (50 uL), Saliva (50 uL), Urine (50 uL) Sensitivity: 0.04 ng/mL. Assay Range: 0.2 - 10 ng/mL (Cell Culture Supernates, Serum, Heparin Plasma, Saliva, Urine) Specificity: Natural and recombinant human Lipocalin-2 Cross-reactivity: < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. < 50% cross-species reactivity observed with species tested. |  |
| 9.3 | Human Total IL-18/IL-1F4 Quantikine ELISA Kit (96 αντιδράσεις/συσκευασία) Sensitivity: 5.15 pg/mL. Assay Range: 15.6 - 1,000 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Saliva, Urine). Applications: ELISA. Assay Length: 4.0 hours Sample Type & Volume Required Per Well: Cell Culture Supernates (50 uL), Serum (17 uL), EDTA Plasma (17 uL), Heparin Plasma (17 uL), Saliva (25 uL), Urine (50 uL) Sensitivity: 5.15 pg/mL. Assay Range: 15.6 - 1,000 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Saliva, Urine). Specificity: Natural and recombinant human Total IL-18. Cross-reactivity: Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. Interference: No significant interference observed with available related molecules. |  |

|  | ΟΜΑΔΑ Ι’ : Υλικά για τη μέτρηση δεικτών οστικού μεταβολισμού |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (10) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 10.1 | Human Bone Magnetic Bead Panel - Bone Metabolism Multiplex Assay (Kit/96 wells) Kit που περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ταυτόχρονη ανάλυση και ποσοτικοποίηση πολλαπλών δεικτών(ACTH, DKK-1, FGF-23 , Osteocalcin, OPN - Osteopontin, Osteoprotegerin, SOST,PTH) σε δείγματα ανθρώπινου ορού, πλάσματος, υπερκείμενα κυτταροκαλλιεργειών με μαγνητικά μικροσφαιρίδια για χρήση στην πλατφόρμα Luminex . Απαιτείται μικρός όγκος δείγματος : 25μl. Είναι εύκολη και ευαίσθητη η δοκιμασία. Διατίθεται σε 96 well plate format Εύρος μέτρησης: •ACTH & IL-6: 1-6,000 pg/mL •DKK-1: 5-20,000 pg/mL •OPG: 7-30,000 pg/mL •OC: 146-600,000 pg/mL •OPN: 98-400,000 pg/mL •SOST: 24-100,000 pg/mL •FGF-23: 37-150,000 pg/mL •PTH: 5-20,000 pg/mL Ευαισθησία: Analyte MinDC overnight protocol (pg/ml) ACTH 0.7 DKK1 1.4 OPG 1.9 OC 68.5 OPN 37.7 SOST 31.1 FGF23 9.2 PTH 1.8 |  |

|  | ΟΜΑΔΑ ΙΑ’: Υλικά για επεξεργασία δειγμάτων κοπράνων |  |
| --- | --- | --- |
| Κατηγορία (11) Είδος | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Απαίτηση |
| 11.1 | Fisherbrand™ Commode Specimen Collection System (60 τεμάχια/συσκευασία) Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) ανθεκτικό, αποσπώμενο πλαίσιο στήριξης του δοχείου-περιέκτη, (β) δοχείο-περιέκτη χωρητικότητας 650ml, (γ) καπάκι που κλείνει το δοχείο- περιέκτη, (δ) ευανάγνωστες ενδείξεις εκτυπωμένες οδηγίες στο καπάκι Το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη συλλογή κοπράνων και να διαθέτει δοχείο-περιέκτη με καπάκι για την ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο. Το δοχείο-περιέκτης κλείνει με το καπάκι και το πλαίσιο στήριξης αφαιρείται εύκολα για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά του δείγματος στο εργαστήριο. Το ανθεκτικό πλαίσιο θα πρέπει επιτρέπει τη σωστή εφαρμογή του δοχείου κάτω από κάθε κάθισμα τουαλέτας, χωρίς να απαιτείται επαφή του εθελοντή με τα κόπρανα. Το δοχείο-περιέκτης θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστες ενδείξεις, ενώ οδηγίες θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες στο καπάκι του. |  |
| 11.2 | Nuclease-free Water (not DEPC-treated) has been deionized, filtered into the final bottle, and autoclaved. It is ready to use and requires no preparation, mixing, or autoclaving. This nuclease-free water is rigorously tested for contaminating non-specific endonuclease, exonuclease, and RNase activity. |  |
| 11.3 | RNάση Α (RNase A), Ελεύθερη από DΝαση και πρωτεάση (DNase and Protease-free), συγκέντρωσης 10 mg/ml |  |
| 11.4 | Απόλυτη αιθανόλη (5L/συσκευασία), reagent grade, ACS, ISO, απόλυτη (min. 99,9 %) |  |
| 11.5 | TRIzol reagent, (200ml/συσκευασία), for total RNA isolation from tissues or cells, including lipid-rich and difficult samples |  |
| 11.6 | MicroAmp™Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL (10 τεμάχια/συσκευασία) Θα πρέπει να επιτρέπει τη μέγιστη θερμική αγωγιμότητα για μέγιστη ακρίβεια κατά τους κύκλους της PCR. Θα πρέπει να φέρει σταθερό πάχος στα πηγαδάκια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχύτητα, επαναληψιμότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων, καθώς και να έχει εξεταστεί η αξιοπιστία του σε διαφορετικά συστήματα. Απόλυτα συμβατά με Step One Plus σύστημα της Applied Biosystems,θα πρέπει να επιτρέπουν τη μείωση του χρόνου αντίδρασης από 2 ώρες έως και στα 25 λεπτά και να μπορούν να διασφαλίσουν αποτελέσματα PCR υψηλής επαναληψιμότητας, ειδικότητας και ακρίβειας ακόμη και στα 25 λεπτά χρόνο αντίδρασης, ανάλογα με το μέγεθος του τμήματος που πρέπει να ενισχυθεί. |  |
| 11.7 | MicroAmp™ Optical Adhesive Film (25 τεμάχια/συσκευασία) Απόλυτης συμβατότητας με MicroAmp® 96-well και 384-well plates. Σχεδιασμένα να περιορίζουν τη εξάτμιση των δειγμάτων και τις επιμολύνσεις μεταξύ των πηγαδιών. |  |